**ООО "Тепломаш" ИНН 7604339293**

**тел. +7-915-960-09-01**

***Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии***

*(Прайс-лист от 05.10.2022 г.)*

№

Наименование

работ

Единица

измерения

Стоимость за единицу

измерения, руб.

**Обслуживание УУТЭ.\***

\*

цена может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей УУТЭ

1

2

3

4

5

6

Комплексное обслуживание УУТЭ

Выезд специалиста на УУТЭ

Снятие данных с выездом на объект

Доставка приборов в поверку, ремонт

Диагностика неисправности УУТЭ

Другие работы на УУТЭ

1 месяц

единовременно

1 УУТЭ

1 комплект

1 УУТЭ

от 2500

700

900

по договоренности

от 2000

по договоренности

1 УУТЭ

**Монтаж или демонтаж приборов в поверку, ремонт или чистку:**

7

8

9

Тепловычислитель

Преобразователь температуры

Преобразователь давления

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

500/800

350/500

350/500

550/750

850/1150

1550/2000

450

1

0 Расходомер Ду 15-32 мм

1

1

1

1

1

1 Расходомер Ду 40-65 мм

2 Расходомер Ду 80-100 мм

3 Чистка расходомера Ду 15-32 мм

4 Чистка расходомера Ду 40-65 мм

5 Чистка расходомера Ду 80-100 мм

450

450

**\***

**При заключении договора на комплексное обслуживание некоторые работы**

**выполняются бесплатно.**

№

Наименование

работ

Единица

измерения

Стоимость за единицу

измерения, руб.

**Обслуживание ИТП.\***

\*

цена может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей ИТП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Комплексное обслуживание ИТП

Выезд специалиста на ИТП

1 месяц / 1 ИТП

1 ИТП

1 ИТП

1 ИТП

1 шт.

от 5000

700

от 4000

от 2500

1000

Диагностика нарушений в работе ИТП

Настройка температурных режимов

Наладка предохранительного клапана

Настройка реле давления (прессостат)

Настройка регулятора давления

Промывка системы отопления

Опрессовка ИТП

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 ИТП

1 шт.

500

600

по договоренности

по договоренности

2500

1

0 Подкачка расширительного бака

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1 Промывка теплообменников разборная

2 Промывка теплообменников безразборная

3 Монтаж или демонтаж приборов в поверку, ремонт или чистку

1 шт.

1 шт.

от 12000

от 6000

по договоренности

по договоренности

по договоренности

800

4 Доставка приборов в ремонт, поверку

5 Замена уплотняющих прокладок

6 Чистка фильтров Ду < 40 мм

7 Чистка фильтров Ду > 40 мм

8 Сдача в поверка манометров

9 Сдача в поверка термометров

0 Подготовка к отопительному сезону

1 Другие работы в ИТП

1 шт.

1 комплект

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 ИТП

1 ИТП

от 1100

по договоренности

по договоренности

по договоренности

по договоренности

**\***

**При заключении договора на комплексное обслуживание некоторые работы**

**выполняются бесплатно.**

